## Hoja 1
ICF130 | Ud |  | Cortina de aire.
Cortina de aire, con caja metálica barnizada color blanco RAL 9003, modelo COR-IND M 1000 F "S&P", de 1390x405x315 mm, caudal de aire 3400 m³/h, ventilador tangencial de alto rendimiento con motor para alimentación monofásica a 230 V, de dos velocidades, control remoto para selección de velocidad. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42csp150ib |  | Ud |  | Cortina de aire, con caja metálica barnizada color blanco RAL 9003, modelo COR-IND M 1000 F "S&P", de 1390x405x315 mm, caudal de aire 3400 m³/h, ventilador tangencial de alto rendimiento con motor para alimentación monofásica a 230 V, de dos velocidades, control remoto para selección de velocidad. | 1 | 27417.1 | 27417.1
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 27417.1
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Instalador de climatización. | 4.001 | 46.16 | 184.69
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 4.001 | 33.45 | 133.83
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 318.52
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 27735.6 | 554.71
Coste de mantenimiento decenal: 7.921,29Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 28290.3