## Hoja 1
ICH040 | Ud | Estufa a leña.
Estufa a leña, potencia térmica nominal 7,5 kW, rendimiento 75%, volumen de calefacción, calculado con un requisito de 40 W/m³, 200 m³, revestimiento de acero color inoxidable, ventilación por convección natural.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38arc040da |  | Ud | Estufa a leña, potencia térmica nominal 7,5 kW, rendimiento 75%, volumen de calefacción, calculado con un requisito de 40 W/m³, 200 m³, revestimiento de acero color inoxidable, ventilación por convección natural, compuesta de hogar de fundición, cristal cerámico resistente a los 800°C, cajón de cenizas, aire primario y aire secundario regulables manualmente y sacude-parrilla de accionamiento exterior. | 1 | 15657.1 | 15657.1
mt38arc600b |  | Ud | Puesta en marcha y formación en el manejo de estufa a leña. | 1 | 664.49 | 664.49
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 16321.6
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Instalador de aparatos de calefacción. | 1.168 | 66.67 | 77.87
mo103 |  | h | Ayudante instalador de aparatos de calefacción. | 1.168 | 48.4 | 56.53
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 134.4
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 16456 | 329.12
Coste de mantenimiento decenal: 2.853,48Q en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 16785.2